病理信息管理系统服务项目技术要求：

1.系统符合国家卫健委及有关病理科工作规范指南，符合三甲级医院验收准，符合电子病历等级5级评审验收标准。

2.根据实际需求与全院集成平台或HIs信息系统进行互联，来实现临床信息与病理信息的双向数据共享。

3.系统支持Microsoft SQL Server，Oracle等大型数据库，保证数据安全、准确、通用。

4.系统可实现活检,冰冻,细胞学,液基细胞,会诊,HPV,分子病理等项目的标本接收、并快速生成各种诊断报告。

5.提供病理工作全流程管理，能用颜色提示已登录、已取材、已脱水、已包埋、已染色、已切片、已延期、已诊断、已审核、已打印、已发送等状态。

6.提供病理标本流程节点时间轴显示。

7.提供临床医嘱闭环管理，标本闭环管理，内部医嘱流程闭环管理。

8.提供标本接收、取材质量、包埋质量、脱水染色质量评价，切片评级等管理。

9.提供全流程二维码管理，实现病理技术环节和病理诊断过程全程条码管理。

10.提供三级诊断模式，支持多次冰冻多次补充报告模式。

11.提供诊断符合率，阳性率、报告及时率分析统计。

12.提供危急值闭环管理、肿瘤药物上传管理

13.提供标本接收、取材质量、包埋质量、脱水染色质量评价，切片评级等管理。

14.提供人员、排班、设备、试剂等科室管理。

15.提供多种灵活的查询统计方法，有利于科室日常工作的快速查询，精确数据统计及开展科研活动。

16.提供特殊病例加密保护功能，传染性疾病在取材界面高亮提示功能

17.提供常用词、诊断模板、词库数据等管理，具有结构化报告生成功能，使诊断用语和报告规范化。

18.提供特殊病例或疑难病例的收藏功能、需提供预约回访功能。

19.提供在线诊断知识库等资料，并可进行添加修改等维护。

20.提供扫码、工号、姓名等多种登陆方式，使用岗位权限管理，系统确保病理资料、图像数据操作安全。

21.已高亮颜色显示报告修改痕迹管理，准确记录修改人，电脑IP地址，修改时间，修改前后内容对比。

22.工作站采用绿色软件工作模式，方便切换和故障处理。

23.升级到当前最新版本及二年免费质保。