附表1：

电力设备预防性试验分项表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器预防性试验 | 台 | 7 |
| 2 | 电力电缆预防性试验 | 条 | 7 |
| 3 | 开关柜预防性试验 | 面 | 22 |
| 4 | 低压柜预防性试验 | 面 | 67 |
|  | 备注：分项报价、含税 |  |  |

附表2：

带电检测服务分项表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV开关柜 | 面 | 22 | 开关柜母线超声波局放检测；高压断路器超声波局放检测；避雷器超声波局放检测；开关柜整体暂态地电压局放检测； |
| 2 | 10KV变压器 | 台 | 7 | 高低压套管超声波局放检测；高低压套管红外线精准测温；绕组整体红外精准测温；绕组整体超声波局放检测；变压器铁芯夹件红外精准测温； |
| 3 | 10KV电力电缆 | 条 | 7 | 电缆终端红外精准测温；电缆终端超声波局放检测； |
|  | 备注：分项报价、含税 |  |  |  |