附件：

图纸1：

图纸2 ：

图纸3：

图纸4：

项目附表1--9：

- 项目1：去污区及高温灭菌消毒区吊顶分隔墙体

|  | 用量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5公分厚夹心 岩棉彩钢板 | 71.5 | 平方 |  |  |  |
| 卡槽 | 90.2 | 米 |  |  |  |
| 发泡剂 | 2.2 | 箱 |  |  | -- |
| 膨胀塞 | 220 | 个 |  |  | -- |
| 自攻丝 ∅8的带螺丝 | 6.6 | 盒 |  |  | -- |
| 制作费 | 71.5 | 平方 |  |  | -- |
| 搬运费 | 71.5 | 平方 |  |  | -- |
| 安装费 | 71.5 | 平方 |  |  | -- |
| 合计 |  |  |  |  | -- |

- 项目2：高温消毒灭菌区域排风管整改项目

|  | 用量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风镀锌管材 （壁厚1.0mm） | 11 | 平方 |  |  | -- |
| 30mm厚橡塑保温材料(含保温胶) | 1.8 | 立方 |  |  |  |
| 原风机拆除 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 镀锌风管制作费 | 11 | 平方 |  |  | -- |
| 风管保温制作费 | 40 | 平方 |  |  | -- |
| 搬运费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 安装费 | 50 | 平方 |  |  | -- |
| 合计 |  |  |  |  | -- |

- 项目3：原风机盘管送回风口更换项目

|  | 规格 | 用量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层百叶 风口(ABS) | 400x400 | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 500x500 | 27 | 个 |  |  |  |
| 单层百叶 风口(ABS) | 400x400 | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 500x300 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 500x500 | 19 | 个 |  |  |  |
| 拆卸费 |  | 55 | 个 |  |  | -- |
| 搬运费 |  | 55 | 个 |  |  | -- |
| 安装费 |  | 55 | 个 |  |  | -- |
| 合计 |  |  |  |  |  | -- |

- 项目4：新增电气设备安装项目

|  | 用量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100x100钢制防火桥架 | 51 | 米 |  |  |  |
| WDZ-YJY-4x25+1X16线缆 | 50 | 米 |  |  |  |
| WDZ-YJY-5X10线缆 | 2.5 | 米 |  |  |  |
| WDZ-YJY-5X4线缆 | 2.5 | 米 |  |  |  |
| RVV5X0.75线缆 | 2.5 | 米 |  |  |  |
| KVV-4X1.5/JDG25 | 33 | 米 |  |  |  |
| WDZ-BYJ-3X2.5/JDG20 | 9 | 米 |  |  |  |
| 吊丝 | 44 | 个 |  |  | -- |
| 轻钢龙骨（5公分宽带孔） | 22 | 个 |  |  | -- |
| 90°弯头 | 7 | 个 |  |  | -- |
| 搬运费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 安装费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 合计 |  |  |  |  | -- |

- 项目5：风机及组空设备安装项目

|  | 用量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 组合式空调机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 机械费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 吊装就位费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 合计 |  |  |  |  | -- |

- 项目6：风管阀门及配件安装项目

|  | 用量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630X500手动风阀 | 2 | 个 |  |  |  |
| 1300X200手动风阀 | 17 | 个 |  |  |  |
| 400X400电动风阀 | 2 | 个 |  |  |  |
| 400X40070℃防火阀 | 1 | 个 |  |  |  |
| 消声器630x500 | 2 | 个 |  |  |  |
| 搬运费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 安装费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 合计 |  |  |  |  | -- |

- 项目7：酚醛风管空调管道安装项目

|  | 用量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻燃酚醛双面彩钢风管 | 320 | 平方 |  |  |  |
| 带眼龙骨 | 50 | 根 |  |  | -- |
| 吊丝∅8mm | 100 | 根 |  |  | -- |
| 拉帽 | 110 | 个 |  |  | -- |
| 螺母 | 330 | 个 |  |  | -- |
| 自攻丝4X10 | 4 | 盒 |  |  | -- |
| 边骨 | 110 | 根 |  |  | -- |
| 法兰 | 132 | 米 |  |  | -- |
| 风道胶 | 3 | 桶 |  |  | -- |
| 制作费 | 320 | 平方 |  |  | -- |
| 搬运费 | 320 | 平方 |  |  | -- |
| 安装费 | 320 | 平方 |  |  | -- |
| 合计 |  |  |  |  | -- |

- 项目8：水管及阀件安装项目

|  | 用量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40镀锌管道 | 3 | 米 |  |  |  |
| DN50镀锌管道 | 7 | 米 |  |  |  |
| 软连接 | 2 | 个 |  |  |  |
| 压力表 | 2 | 个 |  |  |  |
| 温度表 | 2 | 个 |  |  |  |
| 过滤器（DN50） | 2 | 个 |  |  |  |
| 放气阀（DN25） | 4 | 个 |  |  |  |
| 泄水阀（DN32） | 3 | 个 |  |  |  |
| 闸阀（DN50） | 6 | 个 |  |  |  |
| 电动三通阀（DN50） | 2 | 个 |  |  |  |
| 搬运费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 安装费 | 1 | 项 |  |  | -- |
| 合计 |  |  |  |  | -- |

- 项目9：其他项目

| 项目 | 用量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管搬运费 | 8 | 台 |  |
| 运费及二次搬运费（材料从送货点至安装点） | 1 | 项 |  |
| 合计： |  |  |  |

项目1--项目9报价总合计：         元