附件一：

禹州市人民医院层流设备层管道泵设备清单

| 标段 | 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 1 | 管道泵（含设备及相关运输安装调试费用） | 1 | 2.7 | 见参数一 |

参数一 管道泵主要参数与技术要求

一、设备名称：管道泵

二、数量：1套

三、设备用途及说明：主要用于住院部层流净化设备层室外模块机水循环用水泵。

四、主要技术参数及要求：

1、泵型与用途：

泵型：根据层流设备层现有工作需要要求为立式管道泵；

用途：层流净化设备层水循环系统专用水泵；

2、参数要求：

流量≥45L/s；

扬程≥30m；

功率≥22kW；

转速≥1400r/min；

最大工作压力≥10bar；

3、安装产品必须符合国家质量检测标准和本文件规定标准的全新正品现货；

4、质量保修期：1年；

附件二：

| 报名登记表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标供应商名称 |  |
| 投标供应商地址 |  |
| 营业执照信用代码 |  |
| 联系人 及联系电话 | 联系人： 联系电话： |
| 是否材料齐全 | 营业执照复印件□ 授权委托书□ 委托人身份证复印件□ 法人身份证复印件□ 其他资格审查资料□ |
| 报名时间 | 年 月 日 |
| 法定代表人或其授权委托人签字 |  |