- 附件一：

禹州市人民医院医用全自动电子血压计询价采购项目

| 标段 | 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 1 | 医用全自动电子血压计 | 1 | 2 | 见参数一 |

参数一 医用全自动电子血压计主要参数与技术要求

- 设备名称：医用全自动电子血压计

- 二、数量：1套

三、设备用途及说明：主要应用于用于测量成人舒张压、收缩压和脉率,从而帮助医生进行疾病的诊断。

四、主要技术参数及要求：

一、功能要求：

1、测量原理：示波法；

2、具备显示屏，左右臂均可进行测量；

3、测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分；

4、设备启动时具备语音引导功能，可全程自助完成测量，减少医护人员的宣教时间（需提供使用说明书、彩页等证明文件）；

5、测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分

6、臂筒角度可进行调节，能够适应不同身材人士测量

7、具备平均值测量模式：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量并获取平均值（需提供使用说明书、彩页等证明文件）

8、具备打印功能，可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果；

9、臂筒组件易拆卸更换，并具备自检自校功能（需提供使用说明书、彩页等证明文件）

10、精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料。