[image: image1.png]@3 :%ZH’E{‘JICEFQLgH[O%F I%





附件一：

禹州市人民医院防护用品询价采购项目
	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	防护要求
	预算金额

（万元）

	1
	铅围脖
	11
	件
	≥0.5mmPb
	2.726

	2
	铅帽
	10
	件
	≥0.5mmPb
	

	3
	儿童铅衣
	2
	件
	≥0.5mmPb
	

	4
	成人铅衣（短袖）
	7
	件
	≥0.5mmPb
	

	5
	铅围裙
	7
	件
	≥0.5mmPb
	


一、铅衣

1、X射线防护服（无袖、半袖、长袖可根据科室要求定制）；
2、规格：分男、女款且每种款式具有≥20个尺寸供临床选择（支持量身定制）；
3、铅当量：前、后≥0.5 mmpb；（提供相关检测报告）
4、面料：多种面料可选；便于清洁、消毒处理；
5、核心材质：有符合国家药监局强制执行标准；
6、支持量身定制，可显示医院、科室和名字，铅衣可以量身定制大小；
7、要求重量轻，适合长时间穿戴。

二、铅围领（成人、儿童）

1、规格：大领异型 /异型/高领异型/成人型/儿童型（具备多种款式供临床选择）；
2、铅当量：≥0.5mmpb；

3、标配防污层并可进行拆分清洗。
三、铅帽（成人、儿童）

1、规格：系带、露顶、全包（多种款式供临床选择）；
2、铅当量：≥0.5mmpb；

3、标配防污层并可进行拆分清洗。

四、全包裹铅围裙（成人、儿童）

1、铅当量：前、后防护≥0.5 mmpb。
[image: image1.png]