附件一：

中央空调出风回风口清洗消毒主要技术参数及要求

- 中央空调出风回风口服务包含拆卸、清洗、消毒、安装等。

- 清洗后表面肉眼可见显示原色，无灰尘或污物，送风清新舒适。

- 符合院方验收标准，无霉菌。

- 空调风口清洗消毒数量

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院部空调风口 | 4792 | 个 |  |
| 工期要求：签订合同一周内完成 |  |  |  |  |
| 备注：各科室中央空调风口清洗、消毒。 |  |  |  |  |